Проверки по МОУ Сараевская СОШ в 2016г.

| № п/п | Наименование проверяющего органа | Дата проведения проверки | Выявленные нарушения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приокское управление Ростехнадзора) | 08 апреля 2016г. Акт проверки №5/28(ГС-Р)-245-2016 | Не проведена исправность средств измерений и приборов перед розжигом горелки Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9. | Выполнено |
|  |  |  | Не проверяется работоспособность и исправность сигнализаторов загазованности согласно требованиям производственной инструкции Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9. | Выполнено |
|  |  |  | 3.Не провентилированы топки и газоходы перед пуском котлов, согласно расчетного времени розжига горелки Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9. | Выполнено |
|  |  |  | Не проверяется на герметичность отключающая арматура на газопроводе перед горелкой перед розжигом в порядке установленным проектом Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9. | Выполнено |
|  |  |  | 5. При эксплуатации технологических устройств эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение утечек природного газа Основание: Федеральный закон от27.12.2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» ст.7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 71, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870 | Выполнено |
|  |  |  | 6. Не соблюдаются сроки осмотра и проверки срабатывания предохранительных и сбросных клапанов Основание: Федеральный закон от27.12.2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» ст.7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 72, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870 | Выполнено |
|  |  |  | 7. Надземный газопровод требует восстановление изоляционного покрытия (окраски) Основание: Федеральный закон от27.12.2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» ст.7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 69, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870 | Выполнено |
| 2 | МОМВД России «Сараевский» | с 11 апреля 2016г по 13 апреля 2016г | Нарушений не выявлено |  |
| 3 | УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области | 19 апреля 2016г Акт проверки №16 | Организовать обучение лиц, допущенных к работе, мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ» Основание: ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 20018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 3 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О проивопожарном режиме» | Выполнено |
|  |  |  | Организовать обучение лиц, допущенных к работе, мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума в филиале МОУ Сараевская СОШ «Витушинская НОШ» Основание: ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 20018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 3 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О проивопожарном режиме» | Выполнено |
|  |  |  | Обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения на территории объекта филиала МОУ Сараевская «Кривская ООШ» (привести пожарный водоем в исправное состояние) Основание: ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 20018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 55 | Выполнено |
| 4 | Государственная инспекция труда в Рязанской области | 25 апреля 2016г. Акт проверки № 02-12/27-16 | Организовать прохождение обязательного психиатрического освидетельствования водителей организации. Основание: Постановление правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности (утв. Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377) ст. 213 Трудового кодекса РФ. | Выполнено |
|  |  |  | Довести информацию о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда до сведения работников под роспись. Основание: ст. 22, 212 Трудового кодекса РФ. | Выполнено |
|  |  |  | Обеспечить надлежащий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. Основание: п. 3.13 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденный Приказом Министерства труда РФ от 24.07.2013г. № 328н и зарегистрированный в Миюсте РФ 12.12.2013 №30593. | Выполнено |
| 5 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Ряжском районе. | 28 апреля 2016г. Акт проверки № 41 | На пищеблоке дополнительно установить сушилки для столовой посуды в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ», срок исполнения – 20.05.2016г. Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.10 | Выполнено |
|  |  |  | Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья поступающих на пищеблок вести по установленной форме, с отметкой даты и часа фактической реализации продовольственного сырья пищевых продуктов по дням в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ», срок исполнения до 01.05.2016г., в последующем постоянно Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.14.5 | Выполнено |
|  |  |  | Разработать примерное 10-14 дневное меню для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся школьников, а так же детей посещающих группу продленного дня в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ», срок исполнения – до 10.05.2016г. Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.4 | Выполнено |
|  |  |  | Организовать большие перемены после 2-го или 3-го уроков (20-30 минут), или две перемены после 2-го и 3-го уроков по 20 минут , срок исполнения – до 10.0.5.2016г. в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ» Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 10.12 | Выполнено |
| 6 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Ряжском районе. | 28 апреля 2016г. | Приобрести дезинфицирующие средства для уборки помещений, разрешенных в установленном порядке к применению в детских учреждениях в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ» Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 12.3 | Выполнено |
|  |  |  | На пищеблок для старшего звена приобрести достаточное количество разделочного инвентаря Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.10 | Выполнено |
|  |  |  | На пищеблоке для младшего звена дополнительно установить сушилки для столовой посуды Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.10 | Выполнено |
|  |  |  | Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья поступающих на пищеблок вести по установленной форме, с отметкой даты и часа фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.14.5 | Выполнено |
| 7 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Ряжском районе. | 28 апреля 2016г. | В филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ» в туалете для мальчиков и девочек восстановить целостность кафельной плитки на стенах, потолки побелить Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.28 | Выполнено |
|  |  |  | В филиале МОУ Сараевская СОШ «Витушинская НОШ» стены в классной комнате отделать материалами допускающими проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.28 | Выполнено |
|  |  |  | Заменить линолеум на полу в 3 «в», в 1»в», в 9 «в», 7 «б» Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.29 | Выполнено |
|  |  |  | В гардеробной для старшего звена в МОК Сараевская СОШ оборудовать скамейки Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.5 | Выполнено |
| 8 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Ряжском районе. | 28 апреля 2016г. | При спортивном зале в МОУ Сараевская СОШ для младшего звена оборудовать раздельные раздевалки для мальчиков и девочек, снарядную Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.14 | Выполнено |
|  |  |  | Кабинеты физики, химии в МОУ Сараевская СОШ обеспечить централизованным водоснабжением Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.1 | Выполнено |
| 9 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Ряжском районе. | 28 апреля 2016г. | в 3 «а» классе соблюдать расстояние от первой парты до учебной доски (не менее 240 см) Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общебразовательных учреждениях», п. 5.6 | Выполнено |
|  |  |  | в 1 «в» классе заменить перегоревшие люминесцентные лампы Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 7.2.10 | Выполнено |
|  |  |  | в 6 «в» классе стены покрасить в рекомендуемые Сан Пин 2.4.2.2821-10 цвета Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.7.2.8 | Выполнено |
|  |  |  | Выделить место для хранения уборочного инвентаря для уборки классов Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.2.6 | Выполнено |
|  |  |  | организовать большие перемены после 2-го и 3-го уроков (20-30 минут), или две перемены после 2-го и 3-го по 20 минут Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.12 | Выполнено |
|  |  |  | В МОУ Сараевская СОШ разработать примерное 10-14 дневное для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся школьников, а так же для детей посещающих группу продленного дня Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.4 | Выполнено |
|  |  |  | Не использовать полуфабрикаты не предназначенные для питания детей Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.30 | Выполнено |